PAGE  
1

/ pieczątka zamawiającego / 




                                          Zał.  Nr 2. 
SOSW – 343/4/2009



USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 OKNO nr 1. Liczba okien - 8
1) Okno 3- rzędowe R 1500x2250
Widok stolarki od wewnątrz

	
r

	
500

	
R

	R+U
	
1250

	R

	500

	1500
	


Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane wielodzielne trzyrzędowe z PCV. Wkład Float 4x14x4 o współczynniku U=1,1 Okna powinny być wyposażone w nawiewniki – listwy wentylacyjne dł. Min. 47cm w górnym skrzydle., mechanizm uchylania z poziomu ręki górnej części okna, szerokość – 1500 mm wysokość – 2250 mm, 
ilość – 8 szt

2) Okno 1- rzędowe U+R 1500x1500
Widok stolarki od wewnątrz
OKNO NR 2 . Liczba okien - 9 szt.
	
R


	
R+ u
	
1500

	1500
	


Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane  dwudzielne ze słupkiem stałym  z PCV. Wkład Float 4x14x4 o współczynniku U=1,1 Okna powinny być wyposażone w nawiewniki - listwy wentylacyjne dł. Min. 47cm w górnym skrzydle., mechanizm uchylania z poziomu ręki górnej części okna, 
szerokość - 1500 mm wysokość - 1500 mm, 
ilość – 9 szt

W skład zamówienia wchodzi:

1. demontaż starych okien, 

2. montaż okien w przygotowanym otworze, piankowanie,
3. montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej w kolorze brąz ze spadkiem na zewnątrz,
4. obróbka ościeży  wewnętrznych i zewnętrznych  pod malowanie,
5. zachowanie parapetów wewnętrznych istniejących,
6. uszczelnienie  silikonem po obwodzie (zewnątrz) ,
7. uporządkowanie i uprzątnięcie stanowiska pracy,  
Przed realizacją zamówienia wskazane jest dokonanie przez Wykonawcę dokładnego obmiaru i kontakt z Zamawiającym.

….......................................................................................................................................

UWAGI DLA WYKONAWCY:

· Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej celem dokonania dokładnych obmiarów.

· Kwota oferty winna zawierać : demontaż istniejących okien, montaż nowych i obróbkę ościeży, montaż parapetów zew.
· Termin realizacji zadania – do 31.12.2009r.

Suliszewo18.12.2009r.







……………………………………………………







/ podpis osoby uprawnionej /












